OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2

- Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS serwerowych wraz z instalacją dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - liczba sztuk: 1

| Obudowa | Brak ograniczeń dot. obudowy |
| --- | --- |
| Typ | On-Line |
| Tryb przebiegu pracy | Sinusoidalny |
| Moc aktywna | 8000VA |
| Porty komunikacyjne | Wbudowane porty komunikacyjne USB i/lub RS232 z programową obsługą sygnałów |
| Zabezpieczenia | przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne |
| Instalacja | Wymagana instalacja niezbędnego okablowania i konfiguracja |
| Gwarancja producenta | Min. 2 lata |